№001 от 02 декабря 2022г.

Опросный лист на шкаф управления противопожарными клапанами

серии ШУПК (ШУПК-НО, ШУПК-НЗ).

Сведения о заказчике.

| Название фирмы: |  |
| --- | --- |
| ИНН: |  |
| Контактное лицо Ф.И.О |  |
| Телефон: |  |
| E-mail: |  |

Необходимые функции.

| Функциональное назначение. |  | Нормально открытые клапана. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормально закрытые клапана. |  |  |
| Тип привода клапана |  | Электромеханический с возвратной пружиной. |  |  |
|  |  | Электромеханический реверсивный. |  |  |
|  |  | Электромагнитный замок. |  |  |
| Напряжение питания привода. |  | 220В. |  |  |
|  |  | 24В. |  |  |
| Количество клапанов |  |  |  |  |
| Количество зон. Зона/кол-во. клапанов |  |  |  |  |
| Функция диспетчеризации «Сухой контакт» |  |  | Да/Нет |  |
| Диспетчеризация по интерфейсу. RS485 ModBUS-RTU |  |  | Да/Нет |  |
| Диспетчеризация по интерфейсу. RS485 ModBUS-TCP |  |  | Да/Нет |  |
| Интеграция в ИСО «ОРИОН» (Болид). |  |  | Да/Нет |  |
| Отображение состояния шкафа на ЖК-панели. |  |  | Да/Нет |  |
| Функция контроля цепей управления на обрыв или КЗ. |  |  | Да/Нет |  |
| Управление каждым клапаном с панели шкафа. |  |  | Да/Нет |  |
| Клемма для подключения постов местного управления. |  |  | Да/Нет |  |
| Выносная панель индикации состояния шкафа. |  |  | Да/Нет |  |
| Ввод кабелей сверху/снизу. |  |  |  |  |
| Степень защиты оболочки. |  |  | IP31/IP54 |  |
| Красный цвет оболочки шкафа. |  |  | Да/Нет |  |
| Дополнительные требования: Условия доставки, город в который требуется доставка, любая информация требующая внимания. |  |  |  |  |

Заполненный опросный лист направить на электронную почту sale@nrga.ru прикрепив к заявке реквизиты компании.